Grille d’observation

Installation d’une tubulure à injections intermittentes

Matériel : - Cabaret à ponction veineuse comprenant : - Cathéter de grosseur appropriée (grosseur de veine et solution à administrer) - Garrot - Tampon d’alcool isopropylique 70% ou chlorhexidine alcoolisée - Ruban adhésif - Compresses de gaz stériles - Pellicule transparente adhésive (Tegaderm) - Pour installation d’un bouchon à injections intermittentes (salin-lock) : - Tubulure à injections intermittentes (salin-lock) - Tampon d’alcool isopropylique 70% ou chlorhexidine alcoolisée - Seringue de 5 cc - Aiguille - Fiole de 10 ml de NaCl 0.9% - OU seringue pré remplie de NaCl 0,9% (selon disponibilité) - Gants non stériles - Piqué jetable ou serviette si besoin - Équipement de protection individuelle prn

Technique de soin :

| Préparation à la procédure de soins |  |
| --- | --- |
| - Appliquer les principes de prévention des infections et de protection de la Personne : - Lavage des mains avant et après la procédure _________________________________ - Mesures de protections individuelles___________________________________________ - Gestion des déchets ______________________________________________________________ - Nettoyer la surface de travail si applicable ____________________________________ |  |
| - Vérifier l’ordonnance médicale et/ou le PTI, selon le cas (connaître la raison de l’installation de l’accès veineux) ________________________________________________________ |  |
| - *Identifier la Personne à l’aide de son bracelet d’identité (double identification) _____ |  |
| - Expliquer la procédure à la Personne _____________________________________________________ |  |
| - Obtenir le consentement __________________________________________________________________ |  |
| - Vérifier si la Personne présente une allergie au latex ou diachylon ________________________ |  |

| Procédure de soins |  |
| --- | --- |
| - Demander à la Personne de s’installer de façon confortable et favorable au soin (afin de guider le choix de position, valider avec la Personne, sa réaction face aux aiguilles et son risque de faiblesse ou d'évanouissement) ___________________________________________ |  |
| - Ajuster la surface de travail (si applicable) ______________________________________________ |  |
| - Assurer l’intimité de la Personne (si applicable) ________________________________________ |  |
| - Préparer un bouchon à injections intermittentes (salin-lock) : - Effectuer le vide d’air des seringues de NaCl 0,9% _____________________________ - Rabouter la seringue de façon aseptique à la tubulure ________________________ - Exécuter le vide d’air de la tubulure ____________________________________________ |  |
| - *Choisir le site de la ponction (utiliser le garrot au besoin) - Opter pour une veine de bonne taille, proéminente, avec un trajet relativement droit _________________________________________________________________________________ - Opter pour une région où la peau est intacte ____________________________________ - Palper la veine en exerçant une pression des bouts des doigts ________________ - Appliquer de la chaleur sèche ou humide, pour mieux apercevoir la veine ____ - Demander à la Personne de fermer le poing sans serrer ________________________ |  |
| - S’installer du côté du site choisi _________________________________________________________ |  |
| - Placer un piqué jetable ou une serviette sous le bras de la Personne prn _____________ |  |
| - Préparer le matériel pour faire la ponction à proximité ________________________________ |  |
| - Mettre les gants non stériles _______________________________________________________________ |  |
| - Désinfecter la peau avec un mouvement de friction avec un tampon d’alcool isopropylique 70% ou chlorhexidine alcoolisée pendant 5 à 15 secondes _____________ |  |
| - Couvrir une surface de 5 à 8 cm autour du site de ponction (Ne pas toucher la région désinfectée) _______________________________________________________________________________ |  |
| - Attendre un minimum de 30 secondes afin que l’antiseptique ait complètement séché |  |
| - Installer la tubulure à injections intermittentes: - Placer le garrot au-dessus du site choisi, suffisamment serré ______________________ - Enlever le bouchon protecteur du cathéter de façon aseptique ___________________ - Tendre la peau avec le pouce de la main non dominante environ sous le site de ponction afin de stabiliser la veine ______________________________________ - De la main dominante, diriger l’aiguille, le biseau vers le haut, à un angle approprié vers le site de ponction __________________________________________________ - Introduire le cathéter dans la veine jusqu’à un retour veineux soit observé ____ - Abaisser l'angle d'insertion et glisser l'aiguille un peu plus dans la veine______ - *Stabiliser le stylet tout en canulant le cathéter (« bout de plastique ») dans la veine jusqu’à ce que l’embase coloré du cathéter soit appuyée sur le site d’insertion _____________________________________________________________________________ - Enlever le garrot __________________________________________________________________ - Appliquer une pression sur la veine environ 3 cm au-dessus du site d'insertion _____________________________________________________________________________ - Appliquer une compresse stérile sous le cathéter __________________________________ - Enlever l’aiguille de la main dominante tout en gardant la pression ______________ - *Jeter l’aiguille dans un contenant biorisque ________________________________________ - Connecter rapidement la tubulure du salin-lock ____________________________________ - Visser l’embout de la tubulure au cathéter __________________________________________ - Retirer la compresse _____________________________________________________________ - Nettoyer l’embout ou le membre du client si du sang s’est écoulé ___________ - Vérifier perméabilité de la veine _________________________________________________ - Fixer le cathéter avec une pellicule transparente adhésive ____________________ - Irriguer avec 5 mL (en conservant une pression négative, puis déconnecter la seringue) ___________________________________________________________________________ - Fixer la tubulure de façon appropriée au membre du patient avec un diachylon - *Identifier le site d’insertion du cathéter IV _____________________________________ |  |
| Étapes post-procédure de soins |  |
| - Retirer les gants, les jeter à la poubelle et se laver les mains _________________________ |  |
| - Ramasser tout le matériel ayant servi à la procédure et le jeter à l’endroit approprié |  |
| - Nettoyer la surface de travail ___________________________________________________________ |  |
| - Réinstaller la Personne de façon confortable et sécuritaire (lit au plus bas) et placer la cloche d’appel à sa portée _______________________________________________________________ |  |
| - Noter au dossier : - Date et heure de l’installation _______________________________________________ - Type et calibre du cathéter __________________________________________________ - Site d’insertion _______________________________________________________________ - Perméabilité de la veine _____________________________________________________ - Réaction de la Personne et sa collaboration ________________________________ - Toutes réactions survenant pendant ou après la procédure (ex. : douleur, rougeur, ecchymose, etc.) ___________________________________________________ |  |

Références : - Perreault, V. (2022). Thérapie intraveineuse. MS 9.1 Installation et irrigation d’un cathéter veineux avec bouchon à injections intermittentes et tubulures de rallonge. Dans C. Lemire & V. Perreault (Dir.) Soins infirmiers fondements généraux : méthodes de soins 1. (p.488-498). Chenelière. - Méthodes de soins informatisées (MSI). (2025-10-08). Insertion et retrait d’un CIVP-court. Repéré à Insertion et retrait d'un cathéter intraveineux périphérique court (CIVP-court) ¦ MSI - Méthodes de soins informatisées (MSI). (2025-10-03). Cadre de référence sur l’asepsie de la peau pour un accès vasculaire, une ponction ou une injection. Repéré à Cadre de référence sur l'asepsie de la peau pour un accès vasculaire, une ponction ou une injection ¦ MSI - Méthodes de soins informatisées (MSI). (2025-10-03). Vérification de la perméabilité, irrigation et verrouillage d’un dispositif d’accès vasculaire (DAV) intraveineux. Repéré à Vérification de la perméabilité, irrigation et verrouillage d'un dispositif d'accès vasculaire (DAV) intraveineux ¦ MSI