Grille d’observation

Administration d’un médicament intraveineux en Secondaire par gravité, sur pompe volumétrique et via pousse seringue

Matériel : - Tubulure appropriée - Médicament prescrit (mini sac, fiole, ampoule) - Une seringue - Une aiguille - Tige à soluté (déjà au chevet du patient) - Étiquettes d’identification (tubulure, soluté) - Tampon d’alcool isopropylique 70% ou chlorhexidine alcoolisée - Accès IV perméable - Pompe volumétrique, mini perfuseur ou pousse seringue PRN

Technique de soin :

| Préparation à la procédure de soins |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Appliquer les principes de prévention des infections et de protection de la Personne : - Lavage des mains avant et après la procédure ____________________________________ - Mesures de protections individuelles ______________________________________________ - Gestion des déchets __________________________________________________________________ - Nettoyer la surface de travail si applicable _________________________________________ - Assure le maintien d’un environnement propre ___________________________________ |  |  |  |  |
| - *Vérifier l’ordonnance selon les 8 « Bons » (médicaments, client, dose, heure, voie d’administration, documentation, surveillance, bonnes raisons). Vérifier les allergies ou la sensibilité à une des composantes du matériel et/ou du médicament/solution |  |  |  |  |
| - *Identifier la Personne à l’aide de son bracelet d’identité (double identification) |  |  |  |  |
| - Expliquer la procédure de la Personne _____________________________________________________ |  |  |  |  |
| - Obtenir le consentement de la Personne ____________________________________________________ |  |  |  |  |
| - *Vérifier la solution intraveineuse - Le type de solution correspond à l’ordonnance _____________________________________ - Aspect (limpidité, couleur) ____________________________________________________________ - Intégrité de l’emballage _______________________________________________________________ - Date d’expiration ______________________________________________________________________ - Quantité de solution appropriée _____________________________________________________ - Compatibilité avec les autres solutés administrés (le cas échéant) _____ - Connaître la raison d’administration de la perfusion et s’assurer de connaître l’effet thérapeutique prévu de la perfusion administrée _________________________ |  |  |  |  |
| - Calculer le débit de la perfusion intraveineuse PRN ______________________________________ |  |  |  |  |
| - *Effectue les vérifications du site IV : - Perméabilité de la veine (avec du NaCl 0.9% selon le protocole) ________ - Signes d’infiltration __________________________________________________________ - Intégrité du pansement (étanchéité) _______________________________________ - Retrait accidentel du cathéter ______________________________________________ - Présence de sang dans la rallonge du cathéter ___________________________ - Signes d’infection: Rougeur, chaleur, sensibilité du site __________________ - Résistance lors de l’injection ________________________________________________ - Douleur et\ou gonflement et\ou sensation de brulure lors de l’injection |  |  |  |  |
| - S’assurer d’avoir une voie primaire en perfusion. Dans le doute, installer une perfusion primaire de NaCl 0,9% __________________________________________________ |  |  |  |  |
| Procédure de soins |  |  |  |
| - Identifier le sac de solution IV (rédiger les données sur l’étiquette et la remettre à l’évaluateur - si évaluation en cours) : - Nom de la Personne ___________________________________________________________________ - Numéro de chambre ___________________________________________________________________ - Type de solution IV ____________________________________________________________________ - Débit ____________________________________________________________________________________ - Date _____________________________________________________________________________________ - Heure ___________________________________________________________________________________ - Initiales _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| - Identifier la tubulure (rédiger les données sur l’étiquette et la remettre à l’évaluateur si évaluation en cours) : - Date _____________________________________________________________________________________ - Heure ___________________________________________________________________________________ - Initiales _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| - Ajout d’un médicament dans un sac à perfusion secondaire : - *Vérifier l’ordonnance médicale, les 8 bons et la compatibilité du médicament avec le soluté primaire _________________________________________ - Au moyen d’une seringue, prélever le médicament prescrit d’une ampoule ou d’une fiole en gardant le bouchon de l’aiguille stérile __________________ - Désinfecter le site d’injection du sac à perfusion secondaire avec un tampon d’alcool isopropylique 70% pendant 5 à 15 secondes et laisser sécher 5 secondes _______________________________________________________________________ - Insérer l’aiguille au centre de l’opercule du site d’injection du sac à soluté secondaire et injecter lentement le médicament __________________________ - Inscrire sur une étiquette le nom et prénom de la Personne, numéro de chambre ou de dossier, le nom, la concentration et la quantité (en mL) du médicament ajouté, la date, l’heure, le débit et vos initiales. Apposer l’étiquette sur le sac ______________________________________________________________ |  |  |  |
| - Préparer la perfusion secondaire : - Ouvrir l’emballage de la tubulure secondaire, placer le presse-tube régulateur à débit sous la chambre à air et le fermer _______________________ - Suspendre le sac et retirer la gaine protectrice du site d’insertion du sac __ - Retirer le capuchon protecteur de la fiche perforante en préservant la stérilité de la fiche et insérer la fiche dans le sac à soluté ___________________ - Comprimer la chambre compte-gouttes et la relâcher pour la remplir jusqu’à la ligne de démarcation ________________________________________________ - *Ouvrir le presse-tube et faire le vide d’air complet de la tubulure secondaire (retirer le capuchon protecteur de l’extrémité de la tubulure PRN en préservant la stérilité) sans perdre de médicament ________________ - Fermer le presse-tube (remettre le capuchon protecteur s’il y a lieu) _____ - Aller à la chambre ______________________________________________________________ - Suspendre le sac contenant la médication à la tige à soluté ________________ |  |  |  |
| Administration d’un médicament secondaire dans un sac à perfusion par gravité : - Utiliser le crochet plastique à la tige de soluté fourni dans l’emballage de la tubulure secondaire pour y suspendre le sac à soluté primaire et de ce fait, l’abaisser___________ - Désinfecter le site d’injection de la dérivation en Y distale de la tubulure primaire avec un tampon d’alcool isopropylique 70% pendant 5 à 15 secondes et laisser sécher 5 secondes - Ajointer la tubulure secondaire à la dérivation Y de la tubulure primaire désinfectée à l’étape précédente _____ - Ouvrir le presse-tube de la tubulure secondaire au maximum et régler le débit du médicament au moyen du presse-tube régulateur de débit de la tubulure primaire ______________________ - Une fois la perfusion secondaire terminée, fermer le presse-tube de la tubulure secondaire et remonter le sac à soluté primaire sur la tige à perfusion _______________________________ - Régler à nouveau le débit de la perfusion primaire à l’aide du presse-tube de la tubulure primaire __________ |  | Administration d’un médicament secondaire dans un sac à perfusion sur pompe volumétrique : - Suspendre le sac au même niveau que le sac à soluté primaire (ne pas utiliser le crochet en plastique) ______ - Désinfecter le site d’injection de port pour la voie secondaire sur la cassette avec un tampon d’alcool isopropylique 70% pendant 5 à 15 secondes et laisser sécher 5 secondes _______________________________ - Connecter la tubulure secondaire au port pour la voie secondaire de la cassette désinfectée à l’étape précédente _____________________________ - Ouvrir le presse-tube de la tubulure secondaire au maximum et régler le débit du médicament au moyen des paramètres de la pompe volumétrique __________________________ - Démarrer la perfusion ________________ |  |
| - Ajout d’un médicament secondaire dans une seringue : - *Vérifier l’ordonnance médicale, les 8 bons et la compatibilité du médicament avec le soluté primaire _____________________________________________ - Au moyen d’une seringue, prélever le médicament prescrit d’une ampoule ou d’une fiole en gardant le bouchon de l’aiguille stérile ______________________________ - Effectuer le vide d'air de la seringue du médicament à administrer_______________ - Inscrire sur une étiquette le nom et prénom de la Personne, numéro de chambre ou de dossier, le nom, la concentration et la quantité (en mL) du médicament ajouté, la date, l’heure, le débit et vos initiales. Apposer l’étiquette sur la seringue ________________________________________________________________________ - Administration d’un médicament secondaire avec un pousse-seringue : - Retirer l'embout protecteur situé à l'extrémité distale de la tubulure à pousse-seringue et le déposer sur la surface de travail ____________________________________ - Ajointer la tubulure sur l’embout de la seringue __________________________________ - Tenir l'extrémité de la tubulure au-dessus d'un contenant à déchets, d'un lavabo ou d'un piqué imperméable __________________________________________________ - Appuyer sur le piston jusqu'à l'apparition d'une goutte à l'extrémité de la tubulure ET s’assurer de l'absence de bulles d'air dans la tubulure _____________ - Remettre l'embout protecteur à l'extrémité de la tubulure _______________________ - Charger le perfuseur IVMed60 en remontant l’anneau d’amorçage en le tournant dans le sens anti-horaire ___________________________________________________ - Désinfecter le site d’injection de la dérivation en Y proximal à la Personne de la tubulure primaire avec un tampon d’alcool isopropylique 70% pendant 5 à 15 secondes et laisser sécher 5 secondes _______________________________________________ - Ajointer la tubulure à seringue à la dérivation Y de la tubulure primaire désinfectée à l’étape précédente _____________________________________________________ - Installer la seringue dans le baril du pousse seringue _____________________________ - Activer le perfuseur en tournant l’anneau d’amorçage dans le sens horaire et en descendant lentement le pousse-piston sur le piston de la seringue _____________ - Administration d’un médicament secondaire en seringue sur pompe volumétrique : - Désinfecter le site d’injection de port pour la voie secondaire sur la cassette avec un tampon d’alcool isopropylique 70% pendant 5 à 15 secondes et laisser sécher 5 secondes______________________________________________________________________ - Connecter la seringue au port pour la voie secondaire de la cassette désinfectée à l’étape précédente ___________________________________________________________________ - Programmer la pompe pour quelle administre le volume requis au débit de la perfusion prescrit _____________________________________________________________________ - Démarrer la perfusion ________________________________________________________________ Étapes post-procédure de soins |  |  |  |
| - Retirer les gants, les jeter à la poubelle (si applicable) et se laver les mains _____________ |  |  |  |
| - Ramasser tout le matériel ayant servi à la procédure et le jette à l’endroit approprié __ |  |  |  |
| - Nettoyer la surface de travail (si applicable) ________________________________________________ |  |  |  |
| - Note au dossier : - Date et heure de l’installation ____________________________________________________ - Traitement reçu (nom du médicament, la dose et la voie d’administration) - Effets thérapeutiques et indésirables ____________________________________________ - Les éléments de surveillances selon le médicament administré _______________ - Observations du site du cathéter intraveineux __________________________________ - Enseignement fait prn _____________________________________________________________ - Réactions de la Personne__________________________________________________________ - Toute autre intervention réalisée ________________________________________________ |  |  |  |

Références : - Perreault, V. (2022). Thérapie intraveineuse. MS 9.5 Ajout de médicaments au sac à perfusion intraveineuse. Dans C. Lemire & V. Perreault (Dir.) Soins infirmiers fondements généraux : méthodes de soins 1. (p.524-531). Chenelière. - Perreault, V. (2022). Thérapie intraveineuse. MS 9.8 Administration par voie intraveineuse d’un médicament au moyen d’un minisac. Dans C. Lemire & V. Perreault (Dir.) Soins infirmiers fondements généraux : méthodes de soins 1. (p.546-554). Chenelière. - Méthodes de soins informatisées (MSI). (2025-11-12). Administration par pompe à perfusion électronique. Administration par pompe à perfusion électronique ¦ MSI - Guide utilisation IV Med60 Syringe infuser Operator’s Manual.